{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,4],[7,1,8,1],[9,1,11,1],[16,1,20,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2025年12月份材料计划"]
["序号","名称","型号","单位","数量"]
[1,"放水阀","DN15  配一盘₵12空压气管","个",30]
[2,"国标铜芯塑力缆","YJV-22  3*70+2*35","米",10]
[3,"法兰盲板","DN32 PN25  配螺栓             ","片",40]
[4,"法兰铸铁球阀","DN65  PN25 长度22㎝， 配套螺栓、垫片","个",1]
[5,"变频器面板","适配变频器：FC-102P18KT4E20H  18KW，控制面板LCP 102,订购号130B1107，类型4X/IP66,软件版本14，电器额定值5V,120mA","只",1]
[6,"水处理触摸屏","成都之和 西门子SMART700IE V3  6AV6 648-0CC11-3AX0","块",2]
[7,null,"昆仑通泰嵌入式一体化触摸屏    型号：TPC7062TX(KK) 输入：24V DC/300mA max ","块",1]
[8,"水处理电磁阀","2W-50  AC220V","个",6]
[9,null,"2W-40  AC220V","个",6]
[10,null,"2W-32  AC220V","个",6]
[11,"投入式液位传感器","量程：3米\\5米","个","各10"]
[12,"液位传感器","XKC-Y26-PNP","只",30]
[13,"自喷漆","银色","支",30]
[14,"金属缠绕垫","DN50\\DN40","盘","各5"]
[15,"止回阀","HH44Y-16C DN40 PN1.6  长度20cm ","个",20]
[16,null,"HH44Y-16C DN50 PN1.6  长度 23 cm","个",15]
[17,null,"H44H-16C DN40 PN1.6  长度20cm ","个",10]
[18,null,"HH49X-16C DN40 PN1.6  ","个",10]
[19,null,"HH49X-16C DN50 PN1.6  长度14.5㎝  ","个",10]
[20,"对夹式止回阀","DN40  PN16  ","个",10]
[21,"内丝止回阀","DN50  PN16","个",3]
[22,"LED螺口灯泡","E27螺口  50W","个",20]
[23,"大蒜素","25Kg/桶","桶",90]

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}